## 华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造项目跟踪日志

跟踪周报

工程概况：

1、改造施工内容主要为：对西苑9栋整栋楼污水管网和烟道改造，14个厨房卫生间改造，防盗门、封阳台及3套青年公寓基础装修改造。

2、施工单位：湖北富芃建设集团有限公司

3、合同金额：设计费2.8万元，工程施工方费用不超过115.98万元。

4、合同工期：80日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2023年8月7日~2023年8月13日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年8月7日 | 星期一 | 记录人：詹卫军 |
| 1.室外给水管路面开槽，宽度160mm,深度190mm ，混凝土厚度120mm  2.排水管安装、电线管安装  3.墙面黄色墙固一遍  16943362241251694336324752  1694336391675    1694336569614  1694336827114 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年8月8日 | 星期二 | 记录人：詹卫军 |
| 1. 室内管内穿电线 2. 卫生间楼面防水施工 3. 室内局部刮腻子   1694336976253  1694337279100  1694337681813  1694337304457  1694337359050 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学西苑9栋附属设施及室内改造 | | |
| 日期：2023年8月11日 | 星期五 | 记录人：詹卫军 |
| 1.室内复合地板安装  2.卫生间防水墙面高度测量  3.卫生间给排水管安装  1694344651315  1694344694415  169434647503916943478117031694347880464  1694346608374 | | |