## 华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军  郭婧  隆洁颖

跟踪时间：2022年11月14日~2022年11月20日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年11月14日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、工程概况： 1.施工内容：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设 建设内容包括：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、屋面及防水工程、油漆、涂料、裱糊工程、给排水、采暖、燃气工程。 2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。 3.合同金额：581600.00元，其中暂列金8万元。 4.合同工期：50日历天。 二、施工进展： 1.混凝土养护中 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年11月17日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、施工进展： 1.低压动力柜安装； 2.设备基础砌筑长600mm*1140mm*200mm。 二、材料抽检： 1.地砖进场（佛山迪源晟陶瓷有限公司生产的600*600现代仿古砖） 2.钢材进场：C型钢，方钢F50*50*6000、F80*6000 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年11月20日 | 星期日 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 1.西侧盐碱筛选平台地面砖铺设 |  |  |