华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年7月17日~2023年7月23日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) | | |
| 日期：2022年7月23日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新作强弱电、给排水、暖不同、消防，墙地面吊顶装饰等。 2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司 3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 6. 三层地面砖拆除； 7. 室内顶棚刮腻子； 8. 五层室内轻质隔墙制作安装； 9. 室内隔墙砌筑，一层封窗洞，粉刷； 10. 消防喷淋管道安装； 11. 线管敷设。   后附图片  拆除  IMG_20230717_161029267IMG_20230717_161034128IMG_20230717_161054557  顶棚腻子  IMG_20230717_160032832IMG_20230718_172704569IMG_20230720_103526912IMG_20230720_103528916IMG_20230721_180835553IMG_20230721_180850124IMG_20230723_094822830IMG_20230723_094854624  轻质隔墙  IMG_20230720_103424007IMG_20230721_180935282  消防喷淋管道  IMG_20230717_160847351IMG_20230717_160838987IMG_20230718_173023230IMG_20230718_173043467IMG_20230720_103631820IMG_20230721_180749143IMG_20230721_180850124IMG_20230723_094925182IMG_20230723_095148389IMG_20230723_095154015IMG_20230723_095208246IMG_20230723_095315009  砌体  IMG_20230717_161231759IMG_20230717_161240062IMG_20230717_161333942IMG_20230723_094538051IMG_20230723_094638776IMG_20230723_094659415  线管敷设  IMG_20230720_103357443IMG_20230720_103409598IMG_20230721_180931914IMG_20230721_180951106IMG_20230723_095328005   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   消防喷淋管  IMG_20230717_160614974IMG_20230717_160658237IMG_20230717_160727657IMG_20230720_103606595  轻质隔墙  IMG_20230717_160501716IMG_20230718_172852595  砌体  IMG_20230717_161305963IMG_20230723_094603382IMG_20230723_094631406IMG_20230723_094711349  过梁  IMG_20230723_095021234IMG_20230723_095013592IMG_20230723_095042187   1. 其他：（若有） | | |