华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年7月31日~2023年8月6日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) | | |
| 日期：2022年8月6日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新作强弱电、给排水、暖不同、消防，墙地面吊顶装饰等。 2. 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司 3. 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 开工时间：2023年7月3日。 6. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 7. 一层机房风机安装，墙面轻质隔墙、玻璃棉保温施工； 8. 室内隔墙砌筑，构造柱、过梁支模板浇筑混凝土； 9. 消防喷淋管道安装、消防报警系统线管安装； 10. 六层地面砖拆除、4-6层消防栓管道拆除； 11. 一层网线布放； 12. 线管、桥架敷设。   后附图片  一层机房  IMG_20230801_172031527IMG_20230804_092202151IMG_20230801_172021336IMG_20230801_172029040IMG_20230804_092211460IMG_20230804_092219147IMG_20230804_092230569IMG_20230804_092247235IMG_20230804_092300225  二次结构  IMG_20230731_144152559IMG_20230731_144708829IMG_20230801_170857138IMG_20230801_170031558IMG_20230801_170043216IMG_20230804_092604225IMG_20230804_092619198IMG_20230804_093338719IMG_20230804_093352539IMG_20230806_102906117IMG_20230806_102918218IMG_20230806_103044492IMG_20230806_103058016IMG_20230806_103331257IMG_20230806_103359656  消防  IMG_20230731_143458465IMG_20230731_144251240IMG_20230804_093037985IMG_20230806_103359656IMG_20230806_103426813IMG_20230806_103420273IMG_20230806_103449409  拆除  IMG_20230731_144550593IMG_20230801_170604723IMG_20230801_170607594IMG_20230804_092648407IMG_20230804_093230935IMG_20230804_093249617IMG_20230804_093331751IMG_20230804_093347407  线管桥架  IMG_20230731_143529445IMG_20230731_143509813IMG_20230731_143720795IMG_20230731_144008264IMG_20230731_144044293IMG_20230731_144354436IMG_20230731_144451552IMG_20230731_144556796IMG_20230731_144619833IMG_20230801_165859541IMG_20230801_165951565IMG_20230801_170203545IMG_20230801_170303840IMG_20230801_170310884IMG_20230801_170325028IMG_20230804_092449561IMG_20230804_092507964IMG_20230804_092741490IMG_20230804_093037985IMG_20230804_093046373IMG_20230804_093216551IMG_20230804_093246313IMG_20230804_093249617IMG_20230804_093533685IMG_20230806_102019926IMG_20230806_102024782IMG_20230806_103006380IMG_20230806_103012250IMG_20230806_103158208IMG_20230806_103351689IMG_20230806_103359656   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   机房铝扣板吊顶  IMG_20230806_102438450  网线  IMG_20230806_102041706IMG_20230806_102117881   1. 其他：（若有） | | |