华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员： 张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2023年9月25日~2023年10月8日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年10月8日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学信息科学实验教学中心建设(1期)包含逸夫楼C座地下1层，地上6层维修改造。施工内容：原有墙地面、吊顶装饰拆除，安装部分拆除；新做强弱电、给排水、暖通、消防、墙地面吊顶装饰等。 - 施工单位：湖北兴昌弘建设有限公司。 - 合同金额： ¥ 5325413.40 （人民币 伍佰叁拾贰万伍仟肆佰壹拾叁元肆角 ），其中暂列金¥200000.00 元（人民币 贰拾万元整）。 - 合同工期：90天。 - 开工时间：2023年7月3日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 吊顶安装； - 室内墙面刮第二遍腻子； - 墙地砖铺贴； - 窗套基层板、门套安装； - 灯具安装； - 外窗安装； - 卫生间墙砖粘贴、木地板安装。 后附图片 吊顶 墙面腻子 墙地砖 窗套基层板、门套安装 灯具安装 卫生间墙砖 木地板 外窗安装 - 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 灯具 门套 木地板 喷淋头 消防应急 - 其他：（若有） 增加铝合金外窗 电教室地胶更换为地砖 |  |  |