幼儿园扩建工程工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：祝红霞  张超

跟踪时间：2020年5月1~15日

跟 踪 日 志

天气：晴                                      气温：

| 工程名称：幼儿园扩建工程工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2020-5-1~15 |  | 记录人： 祝红霞 张超 |
| 一：现场情况： - 室内二构的钢筋绑扎、支模、砼浇筑。 - 楼层砌体砌筑。 - 室内消防管道、喷淋管道安装。 - 一层室内回填土的回填夯实。 |  |  |