## 华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军  郭婧  隆洁颖

跟踪时间：2022年10月31日~2022年11月4日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年10月31日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、工程概况： 1.施工内容：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设。 建设内容包括：土石方工程、砌筑工程、金属结构工程、屋面及防水工程、油漆、涂料、裱糊工程、给排水、采暖、燃气工程。 2.施工单位：武汉恒昊建设有限公司。 3.合同金额：58.16万元，其中暂列金8万元。 4.合同工期：50日历天。 二、施工进展： 1.基层拌和及碾压 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年11月2日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 1.排水管施工； 2.排水管沟槽土方开挖宽度300mm,深度10mm； 3.素土夯实后，土方回填至基础地梁下150mm。 |  |  |
| 二、材料抽检： PVC-U排水管DN110 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年11月3日 | 星期四 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 1、水稳基层浇水养护，夯实； 2、排水管土方开挖。 |  |  |

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学油菜高通量快速育种平台建设工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年11月4日 | 星期五 | 记录人：隆洁颖 |
| 一、施工进展： 1、排水管预埋完成后土方回填； 2、排水管立管高度300mm； 3、东侧一处T型排水管预埋土方开挖宽度为300mm,深度为150mm。 |  |  |