水产楼-食科楼维修改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2022年3月7日~2022年3月14日

跟 踪 日 志

天气：晴                                                        气温：12-21

| 工程名称：水产楼-食科楼维修改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2022年3月14日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一：现场情况： - 自习室隔墙砌筑加气块，过梁构造柱施工； - 电梯前室墙体砌筑； - 食科楼室内吊顶拆除； - 食科楼卫生间布局变更拆除墙体； - 食科楼室内旧风管拆除。 |  |  |