								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年5月18日~2026年5月24日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年5月24日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260524220353_976_588]
1、 P2剪力墙柱钢筋绑扎、封模板；
2、 P2管沟钢筋绑扎、底板浇筑混凝土；
3、 P3砖胎膜砌筑粉刷；
4、 P3抗浮锚杆桩头处理。
3、  现场抽检：
1、 P3遇水膨胀橡胶条；
2、 P3卷材防水抽检；
3、 P2管沟钢筋抽检；
4、 P2管沟混凝土。
4、 现场记录
P2剪力墙柱
[image: IMG_20260519_143337873][image: IMG_20260520_144513561][image: IMG_20260521_154534520][image: IMG_20260522_104449791]
P2管沟
[bookmark: _GoBack][image: IMG_20260520_144752317][image: IMG_20260520_145510507][image: IMG_20260520_145517393][image: IMG_20260522_102952945]
P3砖胎膜砌筑粉刷
[image: IMG_20260519_143015604]
P3桩头处理
[image: img_20260522_074242279]
P3遇水膨胀橡胶条
[image: IMG_20260520_153301427][image: IMG_20260520_153255598]
P3卷材防水
[image: IMG_20260522_074553967][image: IMG_20260522_074807531]
P2管沟钢筋
[image: IMG_20260522_103044821][image: IMG_20260522_103034888][image: IMG_20260522_103101932]
P2管沟混凝土
[image: IMG_20260522_103400189]
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