								

人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：张超 位艳 盛昌
跟踪时间：2026年6月1日~2026年6月7日


跟 踪 周 报
	工程名称：人兽共患传染病跨种传播及防控研究中心

	日期：2026年6月7日
	星期日
	记录人：张超  位艳

	一、工程概况：
1. 施工单位：中国电子系统工程第四建设有限公司（牵头人）
中国五冶集团有限公司（联合体成员）
2. 设计单位：中国建筑科学研究院有限公司
3. 监理单位：北京东方华太建设监理有限公司
4. 施工内容：P2 实验室、P3 实验室及配套楼的建筑结构及装饰装修工程、给排水工程、电气工程、变配电工程、暖通净化工程、消防工程、弱电工程、自控工程、动力工程，以及室外工程等。
5. 合同金额：181861861.02元 人民币（大写）：壹亿捌仟壹佰捌拾陆万壹仟捌佰陆拾壹元零角贰分；暂列金额（不含税）：10900000.00元 人民币（大写）：壹仟零玖拾万元整；专业工程暂估价（不含税）：4780000元 人民币（大写）：肆佰柒拾捌万元整。
6.合同工期：720天。
7.计划开工日期：2025 年 12 月 26 日 
2、 施工进展：
[image: 微信图片_20260607235327_1110_588]
1、 P3马道护坡喷锚；
2、 P3筏板钢筋制作安装；
3、 P2管廊管件预埋；
4、 P2管廊混凝土浇筑；
5、 P2地下室顶板钢筋绑扎；
6、 P2地下室顶板强电、消防线管预埋；
7、 P2地下室顶板管件预埋；
8、 P2地下室墙梁板混凝土浇筑。
3、  现场抽检：
1、 P3筏板钢筋抽检；
2、 P2管廊预埋管件抽检；
3、 P2管廊混凝土；
4、 P2地下室剪力墙止水螺杆抽检；
5、 P2地下室顶板预埋线管抽检；
6、 P2地下室顶板地漏预埋件抽检；
7、 P2地下室顶板预埋管件抽检；
8、 P2地下室顶板梁钢筋，板筋，马镫筋抽检；
9、 P2地下室剪力墙混凝土。
4、 现场记录
P3马道护坡喷锚
[image: IMG_20260601_161341895][image: IMG_20260601_161409481]
P3筏板钢筋绑扎
[image: IMG_20260607_164637917]
P2管廊管件预埋
[image: IMG_20260602_162531048][image: IMG_20260603_102000272][image: IMG_20260603_102341515]
P2管廊混凝土浇筑
[image: IMG_20260603_102914634][image: IMG_20260603_104605697]
P2地下室顶板钢筋绑扎
[image: IMG_20260601_162804270][image: IMG_20260601_162904589]
P2地下室顶板线管预埋
[image: IMG_20260601_162911938][image: IMG_20260602_164315796][image: IMG_20260602_164356366]
P2地下室顶板管件预埋
[image: IMG_20260602_163837868][image: IMG_20260603_104015459][image: IMG_20260604_154000481]
P2地下室墙板梁混凝土浇筑
[image: IMG_20260604_153110345][image: IMG_20260604_153315294]
  P3筏板钢筋抽检
[image: img_20260601_074607868]
柱下筏板配筋
[image: img_20260601_075443637]
[image: IMG_20260604_081721680]
柱下筏板架立筋措施筋
[image: img_20260603_074426636]
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锚杆锚固长度
[image: img_20260603_074705954]
筏板底面钢筋双向C16@200
[image: img_20260603_081607093]
U型封边钢筋C12@200
[image: img_20260604_081647700]
柱插筋
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[bookmark: _GoBack]6-8/C-G马凳钢筋C16@1000*1000
[image: img_20260605_084909488]
3-6/C-G马凳钢筋C16@1400*1200
P2地下室剪力墙止水螺杆间距
[image: IMG_20260601_163240480][image: IMG_20260601_163309327]
P2地下室顶板梁箍筋
[image: IMG_20260602_163935030][image: IMG_20260602_163945491][image: IMG_20260602_164018658]
P2地下室顶板底筋
[image: IMG_20260602_164107694][image: IMG_20260602_164125355]
P2管廊预埋管件
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P2管廊混凝土
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P2顶板预埋线管
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P2顶板地漏预埋件
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P2顶板预埋管件
[image: IMG_20260603_104538483]
P2地下室顶板面筋
[image: IMG_20260604_153516525][image: IMG_20260604_153533775]
P2地下室顶板马凳布置
[image: IMG_20260604_153603592][image: IMG_20260604_153628518]
P2地下室墙体混凝土
[image: IMG_20260604_153925651]
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