
华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）
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跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年1月25日-2026年1月31日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：11290000.00元
7、合同工期：总日历天数360天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.生活区板房配套设施施工











1.生活区板房配套设施施工
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生活区办公室及宿舍周边散水施工，平均厚度约30mm
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生活区办公室室外走廊原地砖拆除，地砖（含结合层）厚度约65mm
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生活区入口砖砌门楼施工，截面尺寸为530*530*1980mm
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生活区办公室及过道地砖修补，玻化砖品牌为埃非尔，规格600*600*8.5mm
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生活区办公室玻化砖结合层约40-70mm
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生活区卫生间排水管沟槽为240*130mm
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[bookmark: _GoBack]生活区女卫预埋排水管预埋，规格为DN75、DN100，品牌为宜化
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生活区男卫小便池排水管预埋，规格为DN50，品牌为联塑
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生活区明装线槽敷设，规格30*15mm


3、 下周施工进度计划：
1.生活区板房配套设施施工
2.开展项目施工准备、前期方案、施组、策划编制
3.联合体设计院进行施工图纸设计
四、跟踪关注：
1.生活区板房配套设施施工


湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                        2026年1月31日
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