
华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）

施
工
阶
段
审
计
报
告                
（第14期）

跟踪单位：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
项目组长：王容
跟踪人员：吴骏 刘娟
跟踪时间：2026年5月8日-2026年5月14日

一、项目基本情况
1、建设单位：华中农业大学
2、设计单位：湖北省城建设计院股份有限公司
3、监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4、施工单位：武汉市汉阳市政建设集团有限公司
5、跟踪审计：湖北宇泰工程造价咨询有限公司
6、合同金额：11290000.00元
7、合同工期：总日历天数360天 
二、上周进度施工情况（附图）
1.滨湖路临塘段淤泥固化
2.香樟路北段原道口、站石拆除，弱电管包封
3.香樟路北段西侧碎石摊铺、站石施工
4.梧桐路西侧路床土回填，污水管包封
5.滨湖路接梧桐路入口处苗木移栽
6.进场材料






1.滨湖路临塘段淤泥固化
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.8/Marki_20260508_112910666.jpgMarki_20260508_112910666]
抽查BK0+100中间淤泥固化深度约3.5m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.9/Marki_20260509_083148121.jpgMarki_20260509_083148121]
抽查BK0+90中间淤泥固化深度约3.5m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_20260510_113128791.jpgMarki_20260510_113128791]
抽查BK0+80靠边坡淤泥固化深度约3.5m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.11/Marki_20260511_110401629.jpgMarki_20260511_110401629]
抽查BK0+70靠边坡淤泥固化深度约3.5m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.12/Marki_20260512_143441841.jpgMarki_20260512_143441841]
抽查BK0+60靠中间淤泥固化深度约3.3m
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.13/Marki_20260513_085957971.jpgMarki_20260513_085957971]
抽查BK0+50靠边坡淤泥固化深度约3.3m
2.香樟路北段原道口、站石拆除，弱电管包封
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_20260510_105301775.jpgMarki_20260510_105301775]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_20260510_111423045.jpgMarki_20260510_111423045]
抽查香樟路北段原有道口混凝土厚度约14~16cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_20260510_105245451.jpgMarki_20260510_105245451]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_20260510_111709786.jpgMarki_20260510_111709786]
香樟路北段原有道口破除收方，沥青路厚度约8cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_20260510_112139678.jpgMarki_20260510_112139678]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_20260510_112150032.jpgMarki_20260510_112150032]
香樟路北段西侧原有花岗岩站石保护性拆除，截面尺寸为30*12cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.11/Marki_20260511_143903786.jpgMarki_20260511_143903786]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.11/Marki_20260511_144219596.jpgMarki_20260511_144219596]
香樟路北段东侧AK0+340附近弱电管保护，混凝土截面尺寸为40*11cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.11/Marki_20260511_144553407.jpgMarki_20260511_144553407]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.11/Marki_20260511_144638986.jpgMarki_20260511_144638986]
香樟路北段西侧AK0+370附近预留穿线套管，混凝土截面尺寸为7.75*0.6*0.45cm,穿线套管为4根PVC110*3.2mm
3.香樟路北段西侧碎石摊铺、站石施工
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_20260510_105651391.jpgMarki_20260510_105651391]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.11/Marki_20260511_143439438.jpgMarki_20260511_143439438]
抽查香樟路北段西侧站石A垫层厚度约9cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.14/Marki_20260514_165553726.jpgMarki_20260514_165553726]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.14/Marki_20260514_165607901.jpgMarki_20260514_165607901]
抽查香樟路北段西侧AK0+290站石A靠背截面尺寸为10*23cm，混凝土为现场搅拌
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.12/Marki_20260512_144452409.jpgMarki_20260512_144452409]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.12/Marki_20260512_144626183.jpgMarki_20260512_144626183]
抽查香樟路北段西侧站石A结合层（干灰）厚度约7cm，站石与原道路高差为15cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.13/Marki_20260513_151815228.jpgMarki_20260513_151815228]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.13/Marki_20260513_152144163.jpgMarki_20260513_152144163]
抽查香樟路北段西侧AK0+360级配碎石最低点标高为23.19，原道路标高为23.30，高差11cm
4.梧桐路西侧路床土回填，污水管包封
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.9/Marki_20260509_084035255.jpgMarki_20260509_084035255]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.9/Marki_20260509_083928532.jpgMarki_20260509_083928532]
梧桐路西侧路床土回填，土源来自P3
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.12/Marki_20260512_162835910.jpgMarki_20260512_162835910]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.13/Marki_20260513_085016807.jpgMarki_20260513_085016807]
路床土回填，压路机为Ks235H-2,挖掘机为DH225lc-7
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.12/Marki_20260512_162439333.jpgMarki_20260512_162439333]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.13/Marki_20260513_085126218.jpgMarki_20260513_085126218]
路床土回填，大推土机为LW500FV，小推土机为SD16
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_Edit_20260511_090713490_edit_33724854743807.jpgMarki_Edit_20260511_090713490_edit_33724854743807]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_Edit_20260511_090516752_edit_33550943262063.jpgMarki_Edit_20260511_090516752_edit_33550943262063]
滨湖路与梧桐路交接处箱涵附近污水管包封
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_Edit_20260511_090735798_edit_33692383796937.jpgMarki_Edit_20260511_090735798_edit_33692383796937]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.10/Marki_Edit_20260511_090747734_edit_33710271051622.jpgMarki_Edit_20260511_090747734_edit_33710271051622]
污水管包封，尺寸为5.1*2.3*0.65m

[bookmark: _GoBack]5.滨湖路接梧桐路入口处苗木移栽[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.13/Marki_20260513_115953589.jpgMarki_20260513_115953589]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.13/Marki_20260513_115852284.jpgMarki_20260513_115852284]
滨湖路接梧桐路入口处栾树移栽，胸径14cm，土球直径为80cm
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.13/Marki_20260513_120502855.jpgMarki_20260513_120502855]

[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.13/Marki_20260513_120554957.jpgMarki_20260513_120554957]
滨湖路接梧桐路入口处栾树移栽，胸径20cm，土球直径为90cm
6.进场材料
[image: D:/工作文件/项目/2026/1-华中农业大学农业微生物资源库西侧道路工程总承包（EPC）/照片/14期/5.13/Marki_20260513_110705855.jpgMarki_20260513_110705855]
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进场200*200*60mm透水砖
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进场300*300*60mm盲道砖

3、 下周施工进度计划：
1.香樟路北段人行道及非机动车道碎石垫层施工，路沿石施工，混凝土浇筑
2.香樟路南段地面清表
3.滨湖路临塘段涵管施工，非临塘段土路床回填
四、跟踪关注：
1.香樟路北段人行道及非机动车道碎石垫层施工，路沿石施工，混凝土浇筑
2.香樟路南段地面清表
3.滨湖路临塘段涵管施工，非临塘段土路床回填


湖北宇泰工程造价咨询有限公司
                      2026年5月14日
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