

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年4月20日~2026年4月26日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年4月26日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5. 合同工期：120日历天。
2、 [bookmark: _GoBack]施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 二层、三层柱、楼板、梁钢筋制作安装、模板制作安装、混凝土浇筑、模板拆除。四层柱钢筋制作安装
2、 三层、四层砖墙砌筑、与旧墙接触部分梁、构造柱植筋。
3、 PVC20阻燃管预埋
4、 原宿舍墙面腻子铲除；
5、 挡土墙砌筑
6、 屋面隔热板拆除、吊装下楼


施工现场照片：[image: IMG_20260420_092407755]
[image: img_20260420_092559521]
三层梁板钢筋制作安装
[image: img_20260420_092741509]
三层套管预埋
[image: img_20260420_092946919]
板负筋钢筋测量：C8@200
[image: img_20260420_093824853]
梁钢筋植筋 C12，[image: img_20260421_111031445]
板马凳钢筋
[image: IMG_20260421_105947590][image: IMG_20260421_105951748]
模板制作安装

[image: img_20260421_110709283]
防雷预埋

[image: img_20260420_094222165]
挑板拆除截面尺寸：610*290mm


[image: img_20260420_095203229][image: img_20260421_113755989]
挡土墙砌筑：底面宽度65~70cm

[image: IMG_20260424_091422013][image: IMG_20260423_124527720]
3层墙体砌筑
[image: IMG_20260424_091627501][image: IMG_20260424_091648110]
走道外墙油漆腻子铲除
[image: IMG_20260424_092033722][image: img_20260424_101343314][image: IMG_20260424_101740780][image: 58f52df7b1857ba78b15ea567a6c2eda]
[image: c688e48eda49e82f62229d41d65cc4b8][image: 84863c8f097051c9955bd6241bb77fd2]
屋面隔热板拆除吊装下楼 板截面尺寸：1.17*0.6*0.045m
[image: IMG_20260421_112824552][image: IMG_20260421_112840892]
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）

四、其他：（若有）
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