

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年4月27日~2026年5月3日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年5月3日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. [bookmark: _GoBack]施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5.合同工程：120日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、 一层加固墙体施工
2、 四层柱、五层楼板、梁钢筋制作安装、模板制作安装、混凝土浇筑、模板拆除。
3、 四层砖墙砌筑、与旧墙接触部分梁、构造柱植筋。
4、 PVC20阻燃管预埋
5、 原宿舍墙面腻子铲除；
6、 挡土墙砌筑


施工现场照片：
[image: IMG_20260428_154708808][image: IMG_20260428_154745729]
[image: img_20260429_152922894]
一层加固墙体
[image: img_20260428_155849477]
门洞植筋
[image: img_20260428_155438582]
加固柱预埋
[image: img_20260429_153946426]
零星水泥砂浆抹灰修补
[image: IMG_20260429_155834105][image: IMG_20260429_155840805][image: img_20260430_160855470]
墙固施工
[image: IMG_20260429_154316436][image: IMG_20260429_154328558][image: IMG_20260429_155321781][image: IMG_20260429_155324946][image: img_20260430_155409310][image: img_20260503_091815356][image: img_20260503_091648477]
四层柱、五层楼板、梁钢筋制作安装、模板制作安装、混凝土浇筑、模板拆除[image: img_20260430_162307610][image: img_20260430_162452121][image: img_20260430_162614622]
挡土墙施工
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20260430_154150737][image: IMG_20260430_154424620]
4、 [image: IMG_20260428_154836063]

四、其他：（若有）
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