

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年5月18日~2026年5月24日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年5月24日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5.合同工程：120日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、1-5层走道墙面油漆皮铲除
2、1-5层消防管道安装，墙面开槽，JDG管涂刷防火漆
3、 西北面外墙找平腻子施工
4、 1-3层卫生间墙面抹灰
5、 [bookmark: _GoBack]1-3层卫生间墙面开槽，给水管及线管安装


施工现场照片：
[image: IMG_20260519_151300039][image: IMG_20260519_151431053]

[image: IMG_20260519_151603839][image: IMG_20260519_151624610][image: IMG_20260520_164419196]
1-5层走道外墙面油漆皮铲除
[image: img_20260520_162023360]
消防开槽
[image: img_20260520_163352379][image: img_20260520_163016409]

消防管道阀门安装
[image: IMG_20260520_164705254][image: IMG_20260522_101920623]
[image: IMG_20260522_090916081]
外墙找平腻子
[image: img_20260522_092658174]
1层卫生间墙面抹灰
[image: img_20260518_155813065]
1-3层卫生间墙体开槽
[image: img_20260521_163700142]
给水管安装
[image: img_20260522_090742073]
屋面钢丝网材料抽检
[image: img_20260522_101222072]
合同外增加卫生间拆除：共4个大卫生间（5-7交E-F轴，215宿舍、315宿舍、415宿舍、515宿舍），7个小卫生间（1-5交D-E轴，213宿舍、311宿舍、312宿舍、313宿舍、314宿舍、411宿舍、513宿舍
材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20260521_162231782][image: img_20260521_162315076]
[image: img_20260522_090609346]

四、其他：（若有）
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