

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年5月25日~2026年5月31日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年5月31日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等。
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司。
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司。
4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5.合同工程：120日历天。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、1-4层卫生间丙纶防水
2、1-5层消防管道安装，墙面开槽，JDG管涂刷防火漆，JDG管安装及配线
3、 西北面外墙找平腻子施工
4、 4-5层卫生间墙面抹灰
5、 1-4层卫生间墙面开槽，给水管及线管安装、排水管安装，

施工现场照片：[image: img_20260526_105606055][image: img_20260526_112420214]
给排水管安装
[image: img_20260526_111411936][image: img_20260526_111530630]
卫生间2层丙纶防水
[image: ][image: ]
卫生间轻骨料回填
[image: IMG_20260525_113447372][image: IMG_20260527_153447952]
4-5层墙面抹灰

[image: img_20260528_105139951]
消防管线安装，线未按品牌
[image: img_20260525_112719148]
[bookmark: _GoBack]1-5交D-E轴，213宿舍、311宿舍、312宿舍、313宿舍、314宿舍、411宿舍、513宿舍【合同外增加】[image: IMG_20260529_085916647][image: IMG_20260529_091804647]
公区楼梯间抗裂砂浆找平【变更部分，原设计10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石膏砂浆)打底抹平】
三、材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）

[image: img_20260527_152340554][image: img_20260528_105942584][image: img_20260528_105741235]
[image: IMG_20260527_153746374][image: IMG_20260527_153800883][image: img_20260528_104519817][image: img_20260528_104501367][image: img_20260528_104446139][image: img_20260528_105139951]
四、其他：（若有）
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