

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年6月1日~2026年6月7日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年6月7日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. [bookmark: _GoBack]施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5.合同工程：120日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、5层卫生间丙纶防水，1-5层JS防水涂料，卫生间地面轻骨料混凝土回填及砂浆找平
2、1-5层JDG管安装及配线
3、 1-5层铝合金门窗安装
4、1-3层卫生间墙底面墙地砖铺贴
5、屋面防水卷材施工



施工现场照片：
[image: img_20260601_093728670][image: img_20260603_093639197]
1-3层墙地砖铺设
[image: img_20260603_093423418][image: IMG_20260604_165329481][image: ]

4-5层丙纶防水，轻骨料回填

[image: IMG_20260603_092443154][image: IMG_20260603_092528467]
[image: img_20260603_092228215]
墙地面JS防水涂料
[image: IMG_20260603_092348822][image: IMG_20260603_092346344]
底面水泥砂浆找平
[image: img_20260603_090546765]
挂网耐水腻子施工
[image: img_20260603_093207922][image: img_20260603_093316392]
卫生间给排水管道安装
[image: img_20260605_102316068]
卫生间电源线敷设
[image: IMG_20260604_164842535][image: IMG_20260604_164853969]
消防管线安装
[image: img_20260601_085321192][image: img_20260601_084936328]

卫生间门窗安装
[image: img_20260605_101009143][image: img_20260605_101041895]
A-M/1-6层室内墙面开槽、管道敷设
[image: img_20260605_100744008]
屋面开孔
[image: img_20260601_084239906][image: IMG_20260605_100609508][image: IMG_20260605_100612572]
屋面防水卷材施工
三、材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）

[image: IMG_20260604_164348142][image: img_20260604_164342262][image: IMG_20260604_164451298]

四、其他：（若有）
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