华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2026年6月1日~2026年6月7日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2026年6月7日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等 - 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司 - 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司 4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。 5.合同工程：120日历天 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 1、5层卫生间丙纶防水，1-5层JS防水涂料，卫生间地面轻骨料混凝土回填及砂浆找平 - 2、1-5层JDG管安装及配线 - 1-5层铝合金门窗安装 - 4、1-3层卫生间墙底面墙地砖铺贴 - 5、屋面防水卷材施工 - 施工现场照片： - 1-3层墙地砖铺设 - 4-5层丙纶防水，轻骨料回填 - 墙地面JS防水涂料 - 底面水泥砂浆找平 - 挂网耐水腻子施工 - 卫生间给排水管道安装 - 卫生间电源线敷设 - 消防管线安装 - 卫生间门窗安装 - A-M/1-6层室内墙面开槽、管道敷设 - 屋面开孔 - 屋面防水卷材施工 - 三、材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） - 四、其他：（若有） |  |  |