

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    


跟

踪

周

报








跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
[bookmark: _GoBack]跟踪时间：2026年6月22日~2026年6月28日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年6月21日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5.合同工程：120日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、1-5层新建卫生间墙面耐水腻子 、宿舍腻子施工，腻子打磨
2、1-5层晾衣架、百叶窗、门安装、走道栏杆安装
3、消防设备感烟、应急照明、广播、模块、弱电电控设备、卫生间换气扇安装
4、1-5层5、室外官网、检查井、化粪池安装；
5、1-5轴/A-E轴宿舍原铝扣板拆除换新、墙面开槽电气管线预埋、腻子施工及打磨
[image: img_20260622_153942209][image: IMG_20260622_154522581][image: IMG_20260622_154531059]
1-5轴/A-E轴宿舍电气埋管穿线
[image: IMG_20260622_160530684][image: IMG_20260622_160921171]

宿舍内及走道晾衣杆[image: img_20260623_162329639][image: img_20260623_162659119]

卫生间百叶窗安装[image: img_20260623_164102683]

1-5轴/A-E轴宿舍原铝扣板拆除换新[image: IMG_20260623_165059267][image: IMG_20260623_165115139][image: IMG_20260624_153155534]

宿舍1-5层门安装[image: img_20260624_151846238]
卫生间换气扇安装
[image: img_20260625_101131836][image: img_20260625_100641185][image: IMG_20260625_101246845]

室外管道安装[image: img_20260626_173302704]

检查井砌筑[image: img_20260626_172845857]
化粪池基坑测量
[image: IMG_20260626_172533450][image: img_20260625_103052447][image: IMG_20260625_101044214]

3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: img_20260622_154850321][image: img_20260624_151712400]
[image: img_20260622_155334936]
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四、其他：（若有）
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