

华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    
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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年6月8日~2026年6月14日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期）    

	日期：2026年6月14日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学学生宿舍卫生间改造工程（四期） ，包括但不限于：农业大学博园8栋宿舍卫生间改造工程，包括加建卫生间、原始结构加固、装修拆改、外墙翻新、室内电气、给排水、消防工程、暖通工程、弱电工程及室外给排水工程等
2. 施工单位：武汉盛世锦华建设工程有限公司
3. 监理单位：中工武大诚信工程顾问（湖北）有限公司
4.合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 4112674.18（人民币肆佰壹拾壹万贰仟陆佰柒拾肆元壹角捌分），其中暂列金¥ 0（人民币零元 ）。
5.合同工程：120日历天
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、2-4层新建卫生间墙面耐水腻子 
2、1-4层卫生间墙地砖美缝，1层走道地砖铺贴，4-5层卫生间墙底面墙地砖铺贴
3、 1-5层铝合金门窗、窗扇、门扇框及玻璃到场
4、M/6-18轴外墙真石漆



施工现场照片：
[image: img_20260610_162037452][image: img_20260610_162050348][image: img_20260612_161111715][image: img_20260612_161158298]
1-5层铝合金门窗、窗扇、门扇框
[image: img_20260609_165024995]
2-4层新建卫生间墙面耐水腻子 
[image: img_20260609_170314207]
1层走道地砖铺贴[image: img_20260609_163847272][image: img_20260609_163915535]

[image: img_20260612_160547630]
门槛找平
[image: img_20260612_160637849]
1-4层卫生间墙地砖美缝
[image: img_20260610_161630783][image: img_20260610_161319259]
加固钢柱涂刷面漆

[image: IMG_20260610_160616356][image: IMG_20260612_161704411][image: IMG_20260612_161650255][image: IMG_20260612_161632405]
M/6-18轴外墙真石漆
[image: IMG_20260608_112147555]
[bookmark: _GoBack]活动板房
3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: IMG_20260611_164630330][image: IMG_20260609_164600839][image: IMG_20260609_164544092][image: IMG_20260609_170642571][image: IMG_20260609_170639199][image: img_20260609_170613122][image: img_20260609_170452314][image: IMG_20260609_170708010]
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四、其他：（若有）
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