## 华中农业大学碧乐城租赁房基础装修项目

1. 工程概况：碧乐城租赁房基础装修工程（B3户型、C户型）的建设地点位于洪山区碧乐城小区内，其中B3户型34套，C户型7套，共41套；其中B3户型约60.73㎡，C户型约59.89㎡。施工内容包含室内装饰装修部分、电气照明、给排水等。

2、承包人：众志汇中（湖北）工程技术有限公司

3、合同金额：合同金额为 ¥ 1899998.15（人民币壹佰捌拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元壹角伍分元），本工程无暂列金。

4、合同工期： 60 日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员： 詹卫军 柳军 隆洁颖

跟踪时间：2024年5月27日--2024年6月2日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修 | | |
| 日期：2024年5月27日 | 星期一 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 2. B3户型卫生间采用建筑垃圾回填，楼面水泥砂浆找平； 3. B3户型墙面电源接线、地面安装套管接线，房间接线盒安装，阳台接水管； 4. C户型拆除原有保温层，扩大卧室门洞；   微信图片_20240604164803 微信图片_202406041648041  卫生间采用建筑垃圾回填 | | |
| 微信图片_202406041647591 微信图片_20240604164802  楼面水泥砂浆找平  微信图片_20240604164801 微信图片_20240604164806  微信图片_202406041648011穿管线、安装接线盒  微信图片_202406041648052 微信图片_202406041648001  阳台接水管  微信图片_202406041648071 微信图片_202406041648082  微信图片_202406041648091 微信图片_20240604164808  拆除原有保温层  微信图片_20240604164809  扩大卧室门洞 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修 | | |
| 日期：2024年5月28日 | 星期二 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 2. B3户型10~17楼穿管线，新建砌体隔墙、墙面挂网抹灰； 3. B3户型18~21楼墙、地面开槽   微信图片_20240604164858 微信图片_20240604165003  墙面穿管线  微信图片_20240604165100 微信图片_20240604165105  微信图片_20240604165106新建砌体隔墙，墙面挂网抹灰  微信图片_202406041651081 微信图片_202406041651111    微信图片_202406041651132 微信图片_202406041651151  墙地面开槽 | | |

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学碧乐城租赁房基础装修 | | |
| 日期：2024年5月29日 | 星期三 | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 2. B3户型卫生间、厨房涂抹防水涂料，上翻高度200mm 3. B3户型卫生间回填完成，地面找平 4. B3户型墙面开槽，穿管线，接线盒安装   IMG_20240529_112225737 IMG_20240529_112332258  IMG_20240529_112358006 IMG_20240529_112412482  卫生间、厨房地面涂抹防水，上翻高度200mm  IMG_20240529_112726364 IMG_20240529_112852277  卫生间地面找平  IMG_20240529_112930662 IMG_20240529_113256118  IMG_20240529_113310830 IMG_20240529_113437031  墙面地面开槽穿管线，接线盒安装   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   IMG_20240529_112217763木饰面品牌  IMG_20240529_112233212防水涂料品牌 | | |