华中农业大学表型检测温室升级改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年11月24日~2025年11月30日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学表型检测温室升级改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年11月30日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：拆除及清理原有温室以及新建温室，不含硬化广场、大门、室外景观、围墙、室外绿化、场区外网等。 - 施工单位：方圆化集团有限公司 - 合同金额：6689516.35元 人民币（大写）：陆佰陆拾捌万玖仟伍佰壹拾陆元叁角伍分整；暂列金额（不含税）：380000.00元 人民币（大写）：叁拾捌万整；专业工程暂估价（不含税）：640000.00元 人民币（大写）：陆拾肆万元整。 - 4.合同工期：55天。 - 5.开工时间：2025年10月15日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 非膨胀型防火涂料喷涂； - 二层地面混凝土找平； - 二层钢结构安装； - 坡道回填、硬化； - 墙体砌筑、粉刷； - 风机安装。 后附图片 防火涂料喷涂 二层楼面找平 二层钢结构安装 坡道回填硬化 风机安装 - 墙体砌筑 - 墙面粉刷 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） - 压顶钢筋 - 二层钢结构 - 二层找平层厚度 - 风机 - 其他（若有） 因结构板及JS防水裂纹较多，增加一道丙纶布防水 墙体拆除增加门洞 |  |  |