华中农业大学表型检测温室升级改造工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年12月15日~2025年12月21日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学表型检测温室升级改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年12月21日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：拆除及清理原有温室以及新建温室，不含硬化广场、大门、室外景观、围墙、室外绿化、场区外网等。 - 施工单位：方圆化集团有限公司 - 合同金额：6689516.35元 人民币（大写）：陆佰陆拾捌万玖仟伍佰壹拾陆元叁角伍分整；暂列金额（不含税）：380000.00元 人民币（大写）：叁拾捌万整；专业工程暂估价（不含税）：640000.00元 人民币（大写）：陆拾肆万元整。 - 4.合同工期：55天。 - 5.开工时间：2025年10月15日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 排水沟砌筑粉刷； - 一层窗户安装； - 室内墙面涂料； - 湿帘安装； - 玻璃雨棚安装； - 灯具、风机安装； - 室外散水浇筑； - 室外挡土墙砌筑。 后附图片 排水沟砌筑粉刷 窗户安装 墙面涂料 湿帘安装 玻璃雨棚安装 风机安装 灯具安装 室外散水 室外挡土墙砌筑（变更增加） - 材料抽检：（含品牌抽查测量） 乳胶漆 挡土墙垫层 雨棚玻璃 窗户 地坪固化剂 电线 补光灯 应急照明 荧光灯 排水沟盖板 室外挡土墙 室外散水 - 其他（若有） |  |  |