华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第四十五期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年11月24日-11月30日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

地下室风管施工完成50%、2号楼3号楼6层砌筑墙体抹灰完成、2号楼3号楼6层墙面石膏抹灰完成、2号楼3号楼2-6层空调机位外墙岩棉施工完成、1号楼外墙处理完成幕墙进行施工、2号楼3号楼给水5-6层开槽完成、食堂轻集料混凝土浇筑完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（消防管测量、桥架测量、法兰测量、幕墙预埋铁件、幕墙螺栓测量、幕墙龙骨测量、空调机位外墙岩棉施工测量、石膏抹灰厚度测量、墙裙贴砖高度测量、水管材料测量等）；

了解现场材料进场情况；

暖通变更现场收房；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



    消防管1测量

 [image: image3.jpg]2025.11.24 EHl— | FiEIRENMtES, 151“‘§1x§
msmm.}'




   [image: image4.jpg]14:47

2025.11.24 EHi— | TiEREUR, BEERE
JKENAEHL




消防管2测量
[image: image5.jpg]4:47

b 4
2025.11.24 EHj TiERE S, BEERE

7J<Eﬂ1ﬁﬂ ;



  [image: image6.jpg]2025.11.24 E#i— ¢ FERERME, iﬁtﬁgi%%
T

T

\\ Ko




消防管3测量
  [image: image7.jpg]


  [image: image8.jpg]



消防管4测量
[image: image9.jpg]Foe AT 50

« 2025.11.24 BHi— | FEREUGE, EREIRE

4

K Eﬂ*ﬁ*ﬂj



    [image: image10.jpg]



桥架1测量

[image: image11.jpg]


  [image: image12.jpg]A\

| TCRIRE R, i%#ﬁﬁii!
ZKENFEH




[image: image13.jpg]


  [image: image14.jpg]#

‘2025.11.’24 Eﬁﬁ— | FoiRIREUMS, 1B




桥架2测量

 [image: image15.jpg]ZKENAEH




[image: image16.jpg]2025.11.24 28— ¢ FTiEREUtS, 15

= ‘
- ZKEMEHN




  [image: image17.jpg]C[1IAR A





桥架3测量

[image: image18.jpg]


  [image: image19.jpg]



法兰测量

  [image: image20.jpg]


  [image: image21.jpg]



  [image: image22.jpg]' 14:55

2025.11.24 — | TEREMS, BNEIRE

JKENAEML



  [image: image23.jpg]H

RERiE, BRERE
"N KEMEA
- _—




  幕墙预埋铁件

  [image: image24.jpg]


  [image: image25.jpg].

7

A

19

2025.11.24 EHi—

-

A

o)

7.





[image: image26.jpg]


   [image: image27.jpg]



幕墙螺栓测量

  [image: image28.jpg]


  [image: image29.jpg]


  

 幕墙龙骨1测量

[image: image30.jpg]25 & Al TIRERN W\

it e
e r—— i

i




   [image: image31.jpg]‘V///:) h-24

2025.11.28 EHFA |





[image: image32.jpg]


  [image: image33.jpg]



幕墙龙骨2测量

[image: image34.jpg]N N




  [image: image35.jpg]2025.»1‘1;28 EMA | TIEREEHSL

L

-
L




[image: image36.jpg]



空调机位外墙岩棉施工测量

[image: image37.jpg]/
b

KERME, 3

3
1.

iR

s
m 2
I
m .
&




  [image: image38.jpg]



  墙面石膏抹灰施工

  [image: image39.jpg]


   [image: image40.jpg]ZKENAEAHL




 石膏抹灰厚度测量
 [image: image41.jpg]KENFEMN




  [image: image42.jpg]



墙裙贴砖高度测量，贴砖处未做石膏抹灰

[image: image43.jpg]\ <

R

2025.11.28 BHIF | FoEREUES, BHRERE
JKEMEM



  [image: image44.jpg]



水管材料测量

[image: image45.jpg]2025.11.24 EH— | TiEREUE S, BHEEIRE
’ 4 ‘ JKENAEHL



  [image: image46.jpg]IR E

oS

!5
£
=
=
#H

® %




  
