华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第四十六期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2025年12月01日-12月07日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

2号楼屋面防水施工完成、1#楼屋面防水施工完成50%、2号楼小屋面防水施工完成、地下室风管施工完成50%、食堂1-2层砌筑墙体甩浆完成、地下室设备基础浇筑50%、2号楼6层墙面石膏抹灰完成、食堂轻集料混凝土浇筑完成80%、幕墙食堂外墙抹灰1-4层基层完成、3号楼2-6层真石漆外墙JS涂刷施工完成、1号楼4层-6层砌筑墙面抹灰完成。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（消防管测量、墙面开槽测量、配电箱尺寸测量、消防柜尺寸测量、水管和风管阀门品牌、不同材质交界处挂网宽度测量、屋面陶粒混凝土测量、屋面卷材防水高度测量、屋面排水管施工测量、屋面改性沥青防水涂料厚度测量、内外墙抹灰厚度测量、幕墙龙骨测量、内墙抹灰厚度测量、外墙含保温厚度测量等）；

了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
   项目进度图

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



消防管1测量

[image: image3.jpg]Lu‘-,

-y

— |
=

»

S BIKEN
BN CEDE

Bifh LM6H9BX4XE1TAC

..vslznq: 2°

_ mmﬁz}g\wﬁ



  [image: image4.jpg]l“-»
6<J EH= iB12°C

m\:;xﬁs;ﬁmnz: ERRIAF s

Wifh PUCAMKNKNCN611





消防管2测量
    [image: image5.jpg]e
- SBEIKH
; - EnCEDE

Wi0h GLAN2CAXKRGPU9





线管墙面开槽测量
    [image: image6.jpg]


  [image: image7.jpg]



雨水管品牌

[image: image8.jpg]


  [image: image9.jpg]



户内配电箱尺寸测量

 [image: image10.jpg]BD3456789

123456789

s

o

&



 [image: image11.jpg]



风管阀门品牌

[image: image12.jpg])

A &g

: BRWAR 1

ONY40V/X§E3





预埋线管预留引线 

[image: image13.jpg]S B IKEN
| CEDE

B8 M3NDPM1XDHXH1B




  [image: image14.jpg]A 2025-12-01
£ 1647 Efi— REEE17°C
EINRILR - #chR A

a5 CERD

Bt 394Y%6NW3C3NT





消防柜尺寸

[image: image15.jpg]15:59

BRI - EhRVAS | WLl

£ XE9SD3DDTUNBN2R




  [image: image16.jpg]00 -

, ;
o A
i

-

M

T
gl

i 2

T4

soibion o s

W) 23456789

S HIKEN

BHRIIK - RRYASE O CEER

Bifs T32CL3MEU1TGYR




不同材质交界处挂网宽度测量

[image: image17.jpg]


  [image: image18.jpg]



屋面陶粒混凝土施工

[image: image19.jpg]


  [image: image20.jpg]



屋面陶粒混凝土测量

[image: image21.jpg]


  [image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]


 [image: image24.jpg]



屋面卷材防水高度测量

[image: image25.jpg]-

S)

b X e
St e &

55139@1_23455789

56789101232



  [image: image26.jpg]



屋面排水管施工测量

[image: image27.jpg]


  [image: image28.jpg]o7, ERBIRE

IKEMAEHL




[image: image29.jpg]


  [image: image30.jpg]I
£





屋面改性沥青防水涂料厚度测量

[image: image31.jpg]o
B
&
=
#H

3,
1

7

20—

2025 2




  [image: image32.jpg]ar ( : hsemﬁm




[image: image33.jpg]mm/inch

OFF qmm ON - 2RO

_
i

=]
==

2025.12.01




  [image: image34.jpg]2025.12.01 Efi— | :T:,Ei.s‘%ﬁxtm,.ﬁ“ #ﬁEuE

’ 7J<E'@m




内外墙抹灰厚度测量

[image: image35.jpg]


  [image: image36.jpg];.
Fndis *ﬂE}xE

‘)", f"»





幕墙龙骨测量

[image: image37.jpg]



[image: image38.jpg]


  [image: image39.jpg]



水电井砌体墙面抹灰

[image: image40.jpg]A | TAIREM S




  [image: image41.jpg]



宿舍内ALC条板墙面石膏施工
[image: image42.jpg]


  [image: image43.jpg]



内墙抹灰厚度测量

[image: image44.jpg]REMR, BHE

3
1

R

oF Towete 208y

e




  [image: image45.jpg]



[image: image46.jpg]SESRES, ERERE
ol JKEDARHL




  [image: image47.jpg]o

2025.12.05





外墙含保温厚度测量

[image: image48.jpg]700
N
0

-
<
M
N




  [image: image49.jpg]



