华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第五十四期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年1月26日-2026年2月1日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

塔吊拆除完成、食堂弱电桥架完成、食堂弱电二次配管正在施工、食堂墙面天面腻子在施工、宿舍卫生间防水/回填正在施工、宿舍墙面天面腻子正在施工、地下室消火栓系统正在安装、。

本周工作情况：
对现场进行抽查；（地砖厚度测量、防水施工高度测量、丙纶防水厚度测量、铝型材窗框测量、屋面栏杆测量、吊顶材料测量、石膏板厚度测量、卫生间回填厚度测量、防水附加层测量、管道测量、桥架测量、支架测量等）；

了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
  项目进度图
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地砖厚度测量
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  食堂天棚刮腻子
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卫生间防水施工
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防水施工高度测量
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丙纶防水厚度测量
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铝型材窗框测量
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屋面栏杆测量
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消防管道喷漆

[image: image18.jpg]


  [image: image19.jpg]| Vr——

~+2026:01.30_ EMA | ToiERENM R, BIREIRE- ERE

R——

-eem . “KENAEH





吊顶材料测量
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石膏板厚度测量（材料品牌为泰山牌）
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卫生间回填
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卫生间回填厚度测量
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防水附加层测量
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宿舍走道吊顶施工
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卫生间洁具（材料品牌为箭牌）
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电梯（材料品牌为上海三菱）
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伸缩节安装
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桥架测量（一）
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桥架测量（二）
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桥架支架测量（一）
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桥架支架测量（二）

[image: image46.jpg]QEH.

A
3W2EBTMBMG31G1

-

Bt

~

&




 [image: image47.jpg]-

g ! \upm\uupqu |
. =

\\\

m\"‘““"‘“‘%\““é}}“




 桥架支架测量（三）
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管道测量（材料品牌为金牛）
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管件进场（材料品牌为中财）
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JDG管测量(材料品牌为宏发)（一）
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JDG管测量(材料品牌为宏发)（二）
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不锈钢管测量
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