华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八十七期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年10月5日-2026年10月11日

工程概况：

1、总用地面积16246.51  m2，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂燃气、排油烟正在施工，食堂其他收尾工作。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对地下室地胶测量、铝单板包柱测量、地下室地胶测量等）；
了解现场材料进场情况；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

工程已严重延期。

影像资料
项目进度图
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  踢脚线施工及测量
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 卫生间隔断施工及测量
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 铝单板包柱施工及测量
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  地下室地坪漆现场取样测量
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 室外施工
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食堂挡烟垂壁测量
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排油烟设备安装
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排油烟风管开洞测量（一）
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排油烟风管开洞测量（二）
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食堂灯具安装
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天然气调压箱安装
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天然气调压箱基础测量

[image: image50.jpg]SEEAZH: 2108-087-0250

y o ol r 2 - &
l—f&iﬁiz HERRUKS (s
\ " 7N X .I:E“';‘L




  [image: image51.jpg]D | o g

L,

i CERE,

Bifh KHURG6YEHT23WK





[image: image52.jpg]| e g

L,

T e )
O« 0 « L0

HE AL 2108-087-0248
SN

ERHHIK - SRRYAS




天然气气体过滤器安装（品牌：天信）
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空开箱安装（品牌：正泰）
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天然气可燃气体探测器及配套防爆声光报警器安装（品牌：浙江合磊、天津费加罗）
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天然气防爆声光报警器安装（品牌：安佳防爆科技）
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天然气球阀安装（品牌：伯特利）
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