华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第七十五期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年7月13日-2026年7月19日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

宿舍自验收修补完成，食堂后厨地面贴砖正在施工，食堂后厨水沟正在施工，大厅墙面碳晶板正在施工，食堂吊顶正在施工，室外绿化及铺装施工。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对后厨地面贴砖测量、后厨墙面测量、碳晶板测量、后厨墙面贴砖，室外测量等）；
了解现场材料进场情况；

参与监理例会，并对监理列会上提出的相关问题进行了收集整理；

场区东侧原路面破除收方

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

影像资料
    项目进度图
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北侧地面硬化施工及测量

 [image: image4.jpg]


  [image: image5.jpg]



后厨窗口阻燃版施工及测量
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 食堂一层干挂石材
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 食堂2层楼梯上部回填施工及高度测量
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 屋面机柜底座施工及测量
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 室外碎石回填
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 室外栏杆施工及测量
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 东侧道路破除及测量
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后厨转换层施工
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 后厨地面施工及测量
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 食堂大厅吊顶铝板厚度测量
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  后厨墙面贴砖施工及测量
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  后厨吊顶施工及测量
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  大厅碳晶板墙面施工及测量
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  室外中庭地面贴砖施工及测量
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  室外管井施工及测量
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 钢模版施工及测量
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