华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八十一期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年8月24日-2026年8月30日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂后厨墙地面贴砖正在施工，食堂后厨水沟正在施工，大厅墙面碳晶板正在施工，食堂吊顶正在施工，室外绿化及铺装施工。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对后厨走道防撞条测量、后厨玻璃隔断测量、食堂大厅长城板测量、食堂大厅防火隔断测量、食堂大厅格栅吊顶测量、后厨不锈钢角条测量、食堂后厨吊顶测量等）；
了解现场材料进场情况；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

工程已延期；

影像资料
项目进度图
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   室外铺草皮
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食堂后厨吊顶施工及测量
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后厨不锈钢角条施工及测量

[image: image9.jpg]R Rl A
KEDABHL




  [image: image10.jpg]8

al

- JKENFEAN




[image: image11.jpg]SN kensamL



 [image: image12.jpg]



食堂大厅格栅吊顶施工及测量
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食堂大厅防火隔断施工及测量
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食堂大厅长城板施工及测量
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后厨玻璃隔断施工及测量
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后厨走道防撞施工及测量
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后厨售卖间墙面贴砖施工
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屋面桥架测量
[image: image37.png]


 [image: image38.png]BRI RS




屋面支架厚度测量
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屋面支架长度测量
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紧急报警管理机安装完成（品牌：海康威视）
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灯具测量（品牌：欧普）
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消防设备电源监控器和电气火灾监控设备安装完成（品牌：海湾）
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余压监控器安装完成（品牌：海湾）
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应急照明控制器和可燃气体报警控制器安装完成（品牌：海湾）
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