华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第七十八期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年8月3日-2026年8月9日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

宿舍床柜子安装完成，食堂后厨地面贴砖正在施工，食堂后厨水沟正在施工，大厅墙面碳晶板正在施工，食堂吊顶正在施工，室外绿化及铺装施工。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对室外广场砖测量、超市旁机房墙裙测量、食堂后厨墙面贴砖测量、食堂南侧坡道测量、食堂机房冲孔吸音板测量、食堂大厅吊顶测量、后厨吊顶测量、食堂南侧地面浇筑测量、室外排水沟测量等）；
了解现场材料进场情况；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

工程已延期；

影像资料
项目进度图
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室外广场砖施工及测量
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超市旁机房墙裙施工及测量
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食堂后厨墙面贴砖施工及测量
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食堂南侧坡道施工及测量
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食堂机房冲孔吸音板施工及测量
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食堂大厅吊顶施工及测量
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后厨吊顶施工及测量
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食堂南侧地面浇筑施工及测量
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地下室地坪漆材料进场、地面打磨
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室外排水沟施工及测量
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  地下室潜污泵管道测量
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给排水管道阀门（品牌：标一）
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风机房风管保温测量
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可燃气体报警器（品牌：海湾）
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排油烟设备进场安装
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预留电缆长度
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预留电线长度
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