华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八十二期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年8月31日-2026年9月6日

工程概况：

1、总用地面积16246.51 ㎡，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂后厨墙地面贴砖正在施工，食堂后厨水沟正在施工，大厅墙面碳晶板正在施工，食堂吊顶正在施工，室外绿化及铺装施工完成。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对后厨防撞条测量、后厨吊顶高度测量、食堂大厅长城板测量、后厨不锈钢角条测量、踢脚线测量等）；
了解现场材料进场情况；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

工程已延期；

影像资料
项目进度图
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食堂一层吊顶高度测量
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食堂二层吊顶高度测量
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食堂三层吊顶高度测量
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食堂四层吊顶高度测量
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后厨阳角不锈钢收口条
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不锈钢防撞条施工及测量
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扶梯处长城板施工及测量
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一层售卖处招牌施工
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二层售卖处招牌施工
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三层售卖处招牌施工
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四层售卖处招牌施工
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踢脚线施工及测量
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橡塑保温测量（品牌：弗曼斯）
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食堂可视对讲测量（海康威视）
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空调进场（品牌：海尔）
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能耗计量柜安装（）
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排油烟风管测量
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室外监控立杆安装（监控品牌：海康威视）
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室内监控安装（监控品牌：海康威视）
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卫生间风管软管安装
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