华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八十四期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年9月14日-2026年9月20日

工程概况：

1、总用地面积16246.51  m2，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂燃气、排油烟正在施工，食堂其他收尾工作。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对燃气管道测量、灯测量、大厅吊顶测量等）；
了解现场材料进场情况；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

工程已延期；

影像资料
项目进度图
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筒灯材料进场（材料品牌为雷士）
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   食堂格栅中间灯施工及测量
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  铝板吊顶施工及测量
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   燃气管道施工及测量
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   燃气支架测量
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  食堂大厅铝板包柱

  [image: image37.jpg]


  [image: image38.jpg]16:16 "¢

2026.09.20 £HiH {7 ®Xm-ERRIlAE
JKENAEHL




厨房下水开洞测量
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体育馆消防柜检修
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体育馆消防更换压力表和流量开关
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消防电话分机安装（品牌：海湾）
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风管帆布软连接测量
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食堂摄像头安装（品牌：海康威视）
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10W灯带进场安装（品牌：雷士）
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室外天然气PE管道进场测量（品牌：卓通）
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室外天然气钢管管道进场测量
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排油烟设备进场(品牌：苏州德粤)
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