华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八十五期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年9月21日-2026年9月27日

工程概况：

1、总用地面积16246.51  m2，总建筑面积不超过 30385 m2,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂燃气、排油烟正在施工，食堂其他收尾工作。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对燃气管道测量、灯测量、大厅吊顶测量等）；
了解现场材料进场情况；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

工程已延期；

影像资料
项目进度图
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  消防管道施工测量
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  竹木碳晶板墙面施工及测量
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   局部吊顶施工及测量
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静压箱测量
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室外机安装（品牌：东芝） 
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室外机进场（品牌：东芝） 
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空调室外机管道及电源挖土测量
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空调室外机电源配管为金属软管
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空调室外机电源配管及电源40*4支架测量
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空调室外机电源配管及电源支架间隔2m测量
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室外天然气管道土方测量
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室外天然气管道挖砼测量
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室外天然气管道路面破除测量
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天燃气紧急切断阀进场(品牌：欧好)
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天燃气球阀进场安装（品牌：伯特利，与品牌表标一、标光、标易不一致）
[image: image45.jpg]S BIKEN
a0 CEDRI

Bifh DHR1CWRP3W6RW2




 [image: image46.jpg]S BIKEN
ALk

B3t 1EGLNYCLH9TU4M





室内天燃气立管测量
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可燃气体探测器进场（品牌：费加罗）
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天燃气线缆进场安装（品牌：新远能电缆，与品牌表远东、上上、宝胜、熊猫、金杯不一致）
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