华中农业大学学生宿舍及生活配套设施项目工程
项 目 跟 踪 审 计 周 报

第八十三期

跟踪单位：北京东方华太工程咨询有限公司

日   期 ： 2026年9月7日-2026年9月13日

工程概况：

1、总用地面积16246.51㎡，总建筑面积不超过 30385㎡,地上4-6层(以图纸为准)，地下1层，主要包括学生宿舍、活动用房、食堂、地下车库等功能。

2、承包单位：中国建筑第四工程局有限公司、中南建筑设计院股份有限公司 

3、监理单位：中韬华胜工程监理有限公司

4、合同金额：13826.75万元，其中项目设计费162.9万元，建筑安装工程费13663.85万元；

(1)设计费按投标设计费总价包干:

(2)建筑安装工程费以经发包人核定的施工图预算*(1-投标报价下浮率)为准

(注:投标报价下浮率为9.5%)。

5、本项目合同工期为540天。

工程进展情况：

食堂后厨墙地面贴砖正在施工，食堂后厨水沟正在施工，大厅墙面碳晶板正在施工，食堂吊顶正在施工，室外绿化及铺装施工完成。
本周工作情况：
对现场进行抽查；（对不锈钢踢脚线测量、后厨吊顶测量、大厅吊顶测量、食堂铝方通吊顶测量等）；
了解现场材料进场情况；

收悉合同，罗列出跟踪要点等其他工作。

工程已延期；

影像资料
项目进度图
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   不锈钢踢脚线施工及测量
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  后厨吊顶施工及测量
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  大厅吊顶施工及测量
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  食堂铝方通吊顶施工及测量
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  输入输出模块（品牌：海湾）
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体育馆泵房穿墙套管未封堵
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体育馆泵房消防控制柜检修
[image: image21.jpg]S BK
B CERE

Bifh N341AMDWAUMXUP

A



 [image: image22.jpg]031-1877

NELL)

> ;;_. | ’—'}E*E"
- ERRWKRE a9 CEDE)

Wifh NLYTNRXXLNXGGN





