跟踪审计日志

（2021年11月）

工程名称：华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分）

学校管理部门：华中农业大学校园建设与安全保卫部

施工单位： 盛隆电气集团电力工程有限公司

设计单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

跟踪咨询单位：中正信咨询集团有限公司

编制人： 郭婧

审核人： 詹卫军

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| 时 间 | 2021年11月4日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 |
| 1、原电缆查找检修 1647757203(1)  1647757223(1) | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| 时 间 | 2021年11月5日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 |
| 1、原电缆沟盖盖板回填土：    1647757322(1)  2、旧电缆放至配电房  1647757426    3、油菜楼箱变周边混凝土垫层  1647757529(1)      1647757560(1) | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| 时 间 | 2021年11月12日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 |
| 1. 主楼箱变处不锈钢栏杆   1647758402(1) 1647758426(1)  1647758452(1)  2、主楼箱变配电柜型号  1647758556(1) | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| 时 间 | 2021年11月17日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 |
| 1、开闭所绝缘橡胶垫  1647758842(1)      1647758880(1)  1647758911(1) | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| 时 间 | 2021年11月22日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 |
| 1. 采油发电机房 槽钢基础   1647759084(1)  1647759112(1) | |

**跟 踪 日 记**

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 华中农业大学电力供配系统升级改造工程（设备采购及安装敷设部分） |
| 时 间 | 2021年11月27日 |
| 记录人 | 詹卫军 郭婧 |
| 1、开闭所室外空调不锈钢围栏  1647759511(1)  2、开闭所 备用电源  1647759591(1) | |