## 华中农业大学电力供配系统升级改造项目(三期）工程

1. 工程概况：本项目电力供配系统改造项目(三期)主要涉及七个10/0.4kV配电房，学校110KV变电站直流屏和蓄电池更换，主控室控制系统更换及升级后台控制软件1;更换智能高压柜39台、智能低压柜51台、智能电容柜9台，转角柜2台、户外动力拒1台、变压器11台、箱式变电站1600kVA1座、800\*1000电缆沟165米、电缆井8座、ZR-YJV[22]-8.7/15-3\*240高压电缆2998米，ZR-YJV[22]-1.0/0.6-4\*185低压电缆285米，ZR-YJV[22]-1.0/0.6-4\*300低压电缆160米，电力供配物联网平台及配套设备1套。以上具体范围内容以图纸及采购消单为准。

2、承包人：湖北长江电气有限公司

3、合同金额：合同金额为¥16583268.58（人民币人民币壹仟陆佰伍拾捌万叁仟贰佰陆拾捌元伍角捌分），本工程无暂列金。

4、合同工期：180日历天。

跟踪单位：中正信咨询集团有限公司

跟踪人员：詹卫军 柳军 隆洁颖 郭婧

跟踪时间：2024年7月22日--2024年7月28日

**跟踪日志**

|  |
| --- |
| 工程名称：华中农业大学电力供配系统升级改造项目(三期）工程 |
| 日期：2024年7月23日  | 记录人：隆洁颖 |
| 1. 施工进展：
2. 逸夫楼B座配电房墙面乳胶漆施工

IMG_6568 IMG_6570IMG_6566  |

**跟踪日志**

|  |
| --- |
| 工程名称：华中农业大学电力供配系统升级改造项目(三期）工程 |
| 日期：2024年7月24日  | 记录人：隆洁颖 |
| 一、施工进展： 1、青年湖配电房拖把池拆除 b317845d19d804d34e93d0364794035  |