华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年5月19日~2025年5月25日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年5月25日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 - 施工单位：中建三局集团有限公司 - 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 - 合同工期：120天。 - 开工时间：2025年5月2日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 地砖拆除； - 走廊桥架拆除； - 灯具吊扇管线拆除； - 教室钢质门拆除； - 卫生间墙体拆除； - 墙地面开线槽，线管敷设； - 墙面钢骨架安装； - 卫生间墙基圈梁浇筑； - 走廊地面砂浆找平； - 教室顶棚油漆铲除，刮腻子； - 阶梯教室支模版； - 样板间施工。 后附图片 地砖拆除 走廊桥架拆除 灯具风扇管线拆除 教室钢质门拆除 卫生间墙体拆除 线管敷设 墙面钢骨架 卫生间墙基圈梁浇筑 走廊地面砂浆找平 教室顶棚腻子铲除 教室顶棚刮腻子 卫生间样板间 教室样板间（地面自流平） - 材料抽检：（含品牌抽查测量） 给排水管 线管 卫生间涂膜 防水墙面板钢骨架 线槽 - 其他（若有） |  |  |