华中农业大学第三教学楼维修改造项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年8月11日~2025年8月17日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学第三教学楼维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年8月17日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：包括但不限于设备拆除、利旧安装及保护，室内装饰工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，金属结构工程，门窗工程，屋面及防水工程，楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断，幕墙工程，天棚工程，油漆、涂料、裱糊工程，外立面装饰工程，强电工程，消防工程，智能化工程，给排水工程等内容。 - 施工单位：中建三局集团有限公司 - 合同金额：21348229.97元 人民币（大写）：贰仟壹佰叁拾肆万捌仟贰佰贰拾玖元玖角柒分；暂列金额：230000.00元 人民币（大写）：贰拾叁万元整。 - 合同工期：120天。 - 开工时间：2025年5月2日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 外墙粉挂网刮腻子，喷真石漆； - 公共区墙面刮腻子，喷乳胶漆； - 教室踢脚线安装； - 教室地胶铺贴； - 教室墙面刮腻子； - 灯具插座安装； - 露台地面复合铝板铺装； - 屋面防水施工； - 走廊地砖美缝； - 附楼墙面刮腻子； - 挡水条装饰板安装； - 门玻璃安装； - 室外石材火烧翻新； - 室外排水沟清理； - 室外步砖恢复。 后附图片 外墙真石漆 公共区油漆 教室踢脚线 教室地胶 教室油漆 灯具、插座安装 露台龙骨 屋面防水 地砖美缝 附楼墙面 挡水条 门玻璃安装 室外地面石材火烧翻新 室外排水沟清理 室外步砖恢复 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） 露台钢龙骨 钢拉网 门玻璃 挡水条不锈钢盖板 - 其他（若有） |  |  |