华中农业大学东体育馆空调加装项目

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超

跟踪时间：2023年4月17日~2023年4月23日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学东体育馆空调加装项目 | | |
| 日期：2023年4月23日 | 星期日 | 记录人：张超 |
| 一、工程概况：   1. 施工内容：华中农业大学东体育馆游泳馆、乒乓球馆、网球馆、羽毛球馆、武术室、舞蹈室、跆拳道室、射箭室增设空调及对应的配套电气设计，总增设空调面积约8000平方米。 2. 施工单位：武汉驿云智能技术有限公司. 3. 合同金额： ¥ 3699256.55 （人民币 叁佰陆拾玖万玖仟贰佰伍拾陆元伍角伍分 ），其中暂列金¥280000 元（人民币 贰拾捌万元整），专业工程暂估价金额630000（人民币 陆拾叁万元整）。 4. 合同工期：90天。 5. 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） 6. 网球馆：室内机（美的）安装；冷媒铜管安装； 7. 武术、舞蹈教室：风管安装；冷媒管、冷凝水管安装；吊顶恢复；地面保护拆除； 8. 电缆桥架：空调机房至室外机电缆敷设；室外至空调机房桥架安装。   后附图片  网球馆  IMG_20230417_102925443IMG_20230417_102931500  IMG_20230421_101304211  IMG_20230421_101346066  武术、舞蹈教室  IMG_20230417_101700982IMG_20230417_101709621  IMG_20230417_101722742  IMG_20230417_101926710  IMG_20230419_100243625  IMG_20230419_100303121  IMG_20230419_100347632  IMG_20230421_100944612  IMG_20230421_100940162  IMG_20230421_100947664  电缆桥架  IMG_20230417_101531167  IMG_20230417_101551106IMG_20230417_102211214  IMG_20230417_103150006IMG_20230419_095654034  IMG_20230419_095908509IMG_20230419_100105801   1. 抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）   IMG_20230417_102622814  IMG_20230419_095654034IMG_20230417_102733282  IMG_20230417_103417851  IMG_20230417_103402983  IMG_20230417_103446747  IMG_20230417_103459427  IMG_20230417_103515506 | | |