华中农业大学代谢分析实验室

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年2月24日~2025年3月2日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学代谢分析实验室 | | |
| 日期：2025年12月22日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学代谢分析实验室 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括装饰改造工程、强电工程、门禁系统、综合布线、暖通工程 2. 施工单位：武汉申康空调净化技术有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司   1. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 665000.00（人民币陆拾陆万伍仟整），其中暂列金：无。 2. 合同工程：50日历天 3. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   1.墙板岩棉彩钢板安装完成，吊顶机制玻镁板安装完成；  2.配线配管安装；灯具安装  3.风管保温棉安装、阀门弯头安装。风口开洞  4.空调机组设备到现场 施工照片： IMG_20250224_103046576IMG_20250224_103042895IMG_20250224_103240031 IMG_20250226_160227926 墙板岩棉彩钢板安装完成，吊顶机制玻镁板安装完成 IMG_20250228_154816272IMG_20250228_154833341 风管保温棉安装IMG_20250228_154545779风口开洞  1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**  IMG_20250224_103310450IMG_20250224_105508365IMG_20250224_103450300IMG_20250228_154909957 墙板岩棉彩钢板，吊顶机制玻镁板。风管橡塑保温30mm。 IMG_20250224_111032724IMG_20250224_110714657IMG_20250224_110648853IMG_20250224_103900674 **空调机组设备** **IMG_20250225_101652720IMG_20250225_101636385IMG_20250225_101746893** **桥架200\*100\*0.8**  IMG_20250226_160129175IMG_20250228_154450230IMG_20250226_160154799IMG_20250226_160145836IMG_20250226_160142024IMG_20250226_160130713 风管风阀  1. **其他：（若有）** | | |