华中农业大学代谢分析实验室

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年3月10日~2025年3月16日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学代谢分析实验室 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年3月16日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：华中农业大学代谢分析实验室 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括装饰改造工程、强电工程、门禁系统、综合布线、暖通工程 - 施工单位：武汉申康空调净化技术有限公司 - 监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司 - 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 665000.00（人民币陆拾陆万伍仟整），其中暂列金：无。 - 合同工程：50日历天 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 1.室外风管及橡塑保温安装； - 2.净化板墙面、吊顶角线安装； - 3.配管及 电线电缆、插座面板安装；风口百叶安装 - 4.600*600散流器和600*600百叶风口安装 - 施工照片： 风管及保温棉安装 净化板墙面、吊顶角线安装；配管及 电线电缆、插座面板安装 室内地胶安装，自流平未施工； 600*600散流器和600*600百叶风口安装 - 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量） 风机及活性炭吸附箱 - 其他：（若有） |  |  |