华中农业大学代谢分析实验室

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：位艳

跟踪时间：2025年3月10日~2025年3月16日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学代谢分析实验室 | | |
| 日期：2025年3月16日 | 星期日 | 记录人：位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：华中农业大学代谢分析实验室 ，工程类型为改造修缮工程类。主要建设内容包括装饰改造工程、强电工程、门禁系统、综合布线、暖通工程 2. 施工单位：武汉申康空调净化技术有限公司   监理单位：湖北北宸设计顾问工程有限公司   1. 合同价款：本合同采用综合单价合同，工程量据实结算。合同金额为 ¥ 665000.00（人民币陆拾陆万伍仟整），其中暂列金：无。 2. 合同工程：50日历天 3. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）**   1.室外风管及橡塑保温安装；  2.净化板墙面、吊顶角线安装；  3.配管及 电线电缆、插座面板安装；风口百叶安装  4.600\*600散流器和600\*600百叶风口安装 施工照片： IMG_20250310_105629097IMG_256IMG_20250313_104533661IMG_20250313_104753261IMG_20250313_104357410IMG_20250313_104436831  风管及保温棉安装  IMG_20250310_110122101IMG_20250310_110550233  净化板墙面、吊顶角线安装；配管及 电线电缆、插座面板安装  IMG_20250312_094833053  室内地胶安装，自流平未施工；  IMG_256  600\*600散流器和600\*600百叶风口安装   1. **材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）**   IMG_20250312_095437322  风机及活性炭吸附箱  IMG_20250312_095453752IMG_20250313_104852073 IMG_20250310_110741686IMG_20250310_110748654IMG_20250310_110925401IMG_20250310_110919663IMG_20250310_110918175IMG_20250310_110848121IMG_20250310_110841276IMG_20250310_110823380  1. **其他：（若有）** | | |