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跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司
跟踪人员：位艳
跟踪时间：2026年5月25日~2026年5月31日
跟 踪 日 志
	工程名称：华中农业大学青年教师公寓维修改造项目    

	日期：2026年5月31日
	星期日
	记录人：位艳

	
一、工程概况：
1. 施工内容：华中农业大学6套青年教师公寓的维修改造，面积约730平米，内容包括厨房卫生改造、室内装修、强弱电、壁柜等。
2. 施工单位：武汉郎丰建设工程有限公司。
3. 监理单位：/
4. [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46]合同价款：设计费为人民币 0.915  万元，总价包干。建筑安装工程费暂定为人民币 65.88  万元，最终以“工程结算金额*（1-工程费下浮率）”为准。建筑安装工程费下浮率为8.5 %。经审计的最终结算价不得超过72万元，超过部分作为承包方让利。
5.合同工期：60日历天。
2、 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）
1、3单元202、502卫生间、厨房第一遍丙纶防水
2、1单元101、201、301、401走道吊顶
4、1单元101、201、301、401墙地面防水、蹲便器安装，卫生间地面回填，第二遍防水
施工现场照片：

[image: img_20260525_092732431]
1单元101、201、301、401墙地面防水、蹲便器安装，卫生间地面回填，第二遍防水，地面，墙面JS防水涂料

[image: img_20260526_155933906]
厨房第2道防水，地面，墙面JS防水涂料
[image: IMG_20260525_155015649][image: IMG_20260525_155315935]
1单元101、201、301、401卫生间回填
[image: IMG_20260529_114105533][image: IMG_20260529_114110604]
3单元202、502卫生间、厨房第一遍丙纶防水

[image: img_20260529_114835691][image: IMG_20260529_114729953][image: IMG_20260529_114659258][image: img_20260529_114913656]1单元101、201、301、401走道吊顶

3、 材料抽检：（含品牌抽查、尺寸测量）
[image: img_20260527_164607695][image: img_20260527_164323925][image: img_20260527_164839540]
[bookmark: _GoBack]四、其他：（若有）
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