华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年2月19日~2025年3月2日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 | | |
| 日期：2025年3月2日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 2. 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 3. 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2025年2月19日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **轻质隔墙安装；** 8. **卫生间、仓库砌筑粉刷；** 9. **原有电气拆改，桥架安装；** 10. **空调室外机基础砌筑粉刷。**   **后附图片**  **轻质隔墙**  **IMG_20250221_144439082IMG_20250224_145502046IMG_20250227_145602960IMG_20250227_145617478**  **卫生间墙体砌筑粉刷**  **IMG_20250221_144325104IMG_20250226_164818494**  **桥架安装**  **IMG_20250224_145520297IMG_20250226_164647007IMG_20250226_164721980**  **楼梯下仓库砌筑粉刷**  **IMG_20250224_145656133IMG_20250224_145625208**  **室外空调基础**  **IMG_20250226_164921326**  **卫生间给排水管道拆改**  **IMG_20250227_145430369**  **楼梯间墙面板**  **IMG_20250226_164734941IMG_20250227_145507407IMG_20250227_145628247**  **原有电气拆改**  **IMG_20250220_110124018IMG_20250227_145355165**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   阻燃版  IMG_20250220_104859927IMG_20250224_145453762  石膏板厚度  IMG_20250220_105126625  隔墙龙骨  IMG_20250221_144922424IMG_20250220_110243809  砌筑砂浆  IMG_20250221_151713567   1. **其他（若有）**   卫生间墙体为粘结剂砌筑  IMG_20250221_144325104  砌筑墙体部分采用粘结剂粉刷  IMG_20250226_164837035  IMG_20250226_164815716  取消地胶地面细石混凝土找平、砂浆找平，楼梯平台找平层拆除  IMG_20250224_145411134IMG_20250224_145559726 | | |