华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年4月21日~2025年4月27日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 | | |
| 日期：2025年4月27日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 2. 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 3. 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2025年2月19日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **天花灯带安装；** 8. **洁具安装；** 9. **软膜天花安装；** 10. **水泥自流平施工；** 11. **卫生间吊顶安装。**   **后附图片**  **天花灯带安装**  **IMG_20250421_080056914IMG_20250422_085736833**  **洁具安装**  **IMG_20250422_090118619IMG_20250422_090122340**  **软膜天花**  **IMG_20250423_163004639**  **自流平**  **IMG_20250424_112232537IMG_20250424_143445838**  **卫生间吊顶安装**  **IMG_20250427_093612449**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   天花灯带  IMG_20250421_080141002IMG_20250422_085718601  洁具  IMG_20250422_090056013IMG_20250422_090127061  自流平材料  IMG_20250424_112325761IMG_20250424_112445143  铝扣板  IMG_20250427_093724452   1. **其他（若有）**   软膜天花增加一层透明膜  IMG_20250427_103219  结构项目预留卫生间吊顶、洁具、瓷砖等材料均未使用，仅拖把池利旧安装1个  IMG_20250422_090104713 | | |