华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年4月28日~2025年5月4日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 | | |
| 日期：2025年5月4日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 2. 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 3. 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2025年2月19日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **地胶铺贴；** 8. **踢脚线安装。**   **后附图片**  **地胶铺贴**  **IMG_20250430_084308679IMG_20250430_095715087**  **踢脚线安装**  **IMG_20250503_083754188IMG_20250504_085026282IMG_20250504_085045324**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）**   软膜天花增加一层透明膜  IMG_20250430_100557640  软膜天花  IMG_20250430_100511051  前面装饰板结构胶（已更换为招标要求品牌）  IMG_20250502_082339351  地胶（设计为卷材地胶，实际施工为450\*450片状地胶）  IMG_20250430_093840915IMG_20250430_094121660  踢脚线（设计为100mm高，1.5mm厚）  IMG_20250503_083556904  IMG_20250503_083617589   1. **其他（若有）** | | |