华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年5月26日~2025年6月30日

**跟 踪 日 志**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 | | |
| 日期：2025年6月30日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| **一、工程概况：**   1. 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 2. 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 3. 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 4. 合同工期：60天。 5. 开工时间：2025年2月19日。 6. **施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等）** 7. **灯箱安装；** 8. **楼梯栏杆扶手安装。**   **后附图片**  **灯箱IMG_20250529_100205514IMG_20250529_100219244IMG_20250529_100301902**  **栏杆**  **IMG_20250613_102847416IMG_20250613_103006174IMG_20250624_103638107**   1. **材料抽检：（含品牌抽查测量）** 2. **其他（若有）**   水箱式蹲便器完工后拆除，变更为脚踏阀带存水弯蹲便器  墙地砖拆除、蹲便器、隔断板拆除  IMG_20250610_121139167IMG_20250611_153009855  给排水管改造  IMG_20250613_102949957IMG_20250616_162334529  恢复安装  IMG_20250624_103747642IMG_20250628_090910873IMG_20250618_164546618  洗手台增加台下柜  IMG_20250628_090921159  增加排气  IMG_20250618_164633603IMG_20250618_164711928IMG_20250628_090915883  一层增加环氧自流平地面  IMG_20250627_101613912IMG_20250627_101623670IMG_20250627_101641869IMG_20250630_155543441 | | |
|  | | |