华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程

跟

踪

周

报

跟踪单位：湖北金信工程造价咨询有限公司

跟踪人员：张超 位艳 盛昌

跟踪时间：2025年5月5日~2025年5月11日

跟 踪 日 志

| 工程名称：华中农业大学园艺林学学院智慧园艺机械库装修工程 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期：2025年5月11日 | 星期日 | 记录人：张超 位艳 |
| 一、工程概况： - 施工内容：墙体拆除、原安装工程拆除、装修改造、安装工程及暖通工程等工作内容。 - 施工单位：众志汇中（湖北）工程技术有限公司 - 合同金额：766000.00元 人民币（大写）：柒拾陆万陆仟元整；暂列金额：95000.00元 人民币（大写）：玖万伍仟元整。 - 合同工期：60天。 - 开工时间：2025年2月19日。 - 施工进展：（含工艺要求检查、施工尺寸测量等） - 墙面板安装； - 卫生间灯具安装； - 钢制防火门安装； - 抗倍特板隔断安装； - 洗手台盆安装。 后附图片 墙面板粘贴 卫生间灯具安装 钢制防火门安装 抗倍特板隔断安装 洗手台盆安装 - 材料抽检：（含品牌抽查测量） - 卫生间筒灯 - 卫生间平板灯 - 门套基层板 - 抗倍特板 - 钢制防火门（FM乙1421 1521） - 其他（若有） |  |  |