华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年10月20日-10月24日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年十月二十四日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程

  2、装饰工程
  3、安装工程
	
	地板铺设；
外墙真石漆施工。
	收尾工作；
场地清理恢复。
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
现场采用的玻璃密封胶品牌为硅宝，符合要求；

    [image: image1.jpg]R B E: 2025.10.22 =
X S: i513C

B R RXOHURK-#RR L &
R | = ¢ 5 BHIKED
WK EYE - ] o Y scors

AT Y ] } Wifs UKWP6DKOE4R1LC




现场采用5mm石塑地板的品牌为洁福，招标清单要求一线品牌，现场采用的是国产品牌，不符合要求；

    [image: image2.jpg]g SR 2513107261

w5 2 78 SPC it ‘ e

NAME OF SAMPLE

BB

CUSTOMER

EAEHAR (D g‘[

AL

lt\SPECTED ENTITY

KA

TEST CATEGORY

ZHEJIANG - F

ME@%%@M
* S: B 13C

10 R R L g
y o EALEEL)

Bifh GKBLDGM4ANH4H3K



[image: image3.jpg]i 18 B i@: 2025.10.20 10:55

X
it

S: B 13C
M EREHRILE - R
WAZEEE

Rai

ANWKLAG6PDLDKWL



[image: image4.jpg]X

g
?

B 2025.10.22 BHS

S: B13C
M BNTHIK - EhR
WK ZEYE



[image: image5.jpg]| mzaw

f{ARYWO4E 3 4 2RX] [BDH;




楼梯踏步内钢筋铺设；

    [image: image6.jpg]# % B 1: 2025.10.24 R '

S Sz 17C ;

x :
B A BHRUK - ghR

WASEE




[image: image7.jpg]it R BRI - R 9 4.

WARZFEME

oy ’ AR
4 fa{AlB 3YLY44DYKE 3H3




    4、现场MQ-14玻璃幕墙采用白玻磨砂+9A+5LOWE双钢中空玻璃；
     [image: image8.jpg]1818 Bt E: 2025.10.24 EHH
| X W Ex 17C

i M BINTHUK - £hR
1 WA EYIE

Bty KNNZ{EI..4B



[image: image9.jpg]2025.10.24 EBE

gﬁﬁﬂﬁa

Rt X - f£hR

=

5: 85 17C

ny

X
il

PR AR. g

WA EYE

5





