华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

跟踪审计周报

（2025年9月22日-9月26日）
编制单位：武汉天信工程造价咨询有限公司
建设单位：华中农业大学

编制时间：二〇二五年九月二十六日

一、项目基本概况
工程名称：华中农业大学风景园林实验教学中心设计室维修改造工程  

建设地点：华中农业大学景园楼
建设单位：华中农业大学
施工单位：湖北雄凯建筑工程有限公司
监理单位：中鸿亿博集团有限公司

跟踪审计单位：武汉天信工程造价咨询有限公司

计划工期：90日历天
工程投资及工程建设规模和主要建设内容

本工程建设规模和主要建设内容：该工程为风景园林实验教学中心设计室维修改造工程，包括钢结构工程、砌筑工程、室内外装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程及门禁、综合布线、视频监控工程等工作内容。

本周施工完成进度
	单项工程
	楼层
	本周施工完成情况
	下周施工计划
	备注

	结构工程

  2、装饰工程
  3、安装工程
	
	墙面乳胶漆施工；

吊顶的空调及风管机施工；

吊顶天棚龙骨施工；
管线布置；
给排水管道安装；
消防喷淋管安装。
	门窗施工；

楼地面施工；
吊顶施工；
灯具施工。
5、外立面玻璃幕墙施工。

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本周现场勘察情况及照片：
室内基础开挖后修复情况，踏步和防滑条已全部换新；

     [image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]A i 1% B [E: 2025.09.24 14:53

H X %:

< 3l s BINTHILK - E£hR
WK FEMIE




[image: image3.jpg]A & i jE: 2025.09.24 14:53
X S ,—'1
it & BRNEHIK - Rk

Wk |4

=



[image: image4.jpg]E}RFE%LUE - fhR
»ﬂkk#iﬁ%ﬁ





电梯基坑处的钢结构和钢结构楼梯的防火涂料施工，现场均为满喷；

     [image: image5.jpg]1/2025.09.22 10:25
£x 23C

. BHHIK - £8R
WASEYE |

=LY B SE o] 36

Bifh N9A4PANTPULTGT




[image: image6.jpg]TEiEs

A8 H':j i8: 2025.09.22 10:24

X S £=x23C

it R RXHRLK - £k
o REEME




[image: image7.jpg]G RNARIIE - £hR
ke




[image: image8.jpg]| 818 B [@: 2025.09.22 10:29
X <SSe$T 23C
R BXHIK - EhR
WKFEWIE
> . . e





二层吊顶天棚C型龙骨安装情况以及尺寸测量；

      [image: image9.png]730909-%3-87- W27

1.

R BRERMRER. FE<1200

2

. D6, BE<1200. RIELBSBKELER

3

CHKAR, PELO0. RRESMERITERERT

5

CHEEER, PE<1200, AEHERSKERER

5

. S EERERRRRRLSARER, PE<200,

B4 i) BRAKR>10, HE>15

=N

Ll s L Lk

-

C2RRARTRT TRENE BREGUGREY. ARTRT

RRTALRE KRR




[image: image10.jpg]A &
X =
ith =8

2025.09.26 10:42
£5 24C
HEXHHIX - f£hR
WAFEWIE




[image: image11.jpg],“ /
/

EWEZ“ ¢54

& RNHRIE - bR
WA e i

¥

)
i H
S
i

e 3 Wifh NTB26GA932UDGP.




     [image: image12.jpg]S: 2= 24C
| it A BRmHILEK - R
WA EME

e 4




[image: image13.jpg]18 B i&@: 2025.09.26 10:45

X S: & 24C
it R BNHHLEK - fhR , 3
WAZBYIE 727 4 ' 18 CEEE

Bifs T3YEDNCBEXPEYR



[image: image14.jpg]) TEICR

10 18 B j8: 2025.09.26 10:46
% x % £Z7% 24C

-,

B A BRHRIE - R
WA EE

¥y
‘1; g





卫生间地面防水高度测量，现场测量墙面上翻平均高度为50cm，排水管的根部上翻高度为10cm；

[image: image15.jpg]o

AN 20250020 1457

% mhac

B AR bR
lixsnag




[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]& Bt [@: 2025.09.24 15:00

s
H

X S B2IC
it R RNmHELK - £k

WK H;%%l

Rifh T39399R1GU6C



[image: image18.jpg]i 18 B i&@: 2025.09.24 15:03
X S B 217C

it R RIXmHILK - R

WK | : AL

PV Bifh GDUDYSGGTINHA4C




[image: image19.jpg]15 B f@: 2025.09.24 15:03
S B21C :
B RRERILE - bR >4
WK 2 e | ody oLl

Rifs 2EX11LXDUBMXTC





[image: image20.jpg]X B 21C

B RNERUK - £hR
WASEYE



[image: image21.jpg]2025.09.24 14:58
B8 21°C
HEXHHK - f£hR

s By : 5 EIKEN
UKFENE 4 PG xe

Bt 26KXNWBNMAN4PW



[image: image22.jpg]© IEiCR

iH 18 B i&@: 2025.09.24 14:58
X S: B 21C

A RNERLK - R
WA EE S BIKEN

Bifh ADLP32342RWBGP



[image: image23.jpg]® IECR

i 18 Bt [B: 2025.09.24 14:58
X .. B21e

il R RIXHHRILKX - f£hR
WARZF @I




[image: image24.jpg]59

£hR

24 14:

.09
iC
HX LK

A 18 B @: 2025
53
i

: FA 21

=
=

¢

FHEWiE

WX

y X
a
=
=
<
x
o
(<)}
E~
X
a
=
b=
)
8
&




[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]2025.09.24 15:05
FB 21°C '
EXHHRULEK - f£hR
W

B




[image: image27.jpg])

3 A 5 Ol 3”‘

N,

2

o TEicR

iH 1% B [@: 2025.09.24 15:00
X = HR1C

M A RNTHUE - EhR
WA B % B IKEN

L R SE T IR
Wifh MOGH2HWDURTEXY





卫生间回填LC7.5轻骨料混凝土的高度测量，图纸要求200mm，现场测量符合要求；

     [image: image28.jpg]e

H: 2025.09.26 10:46"
£7% 24C

it A RN - iR
WX Z e

H
e



[image: image29.jpg]



电梯基坑内外墙挂网抹灰情况记录，全部抹灰。

[image: image30.jpg]N

S BIKEH
can L EDE

“EMH1C3X14C2R



[image: image31.jpg]2025.09.24 15:06
BB 21C
BXMHILX - fhR
WAFEWIE




[image: image32.jpg]B

B R
Vv

saxa




[image: image33.jpg]R
'
|

1A 1§ B j8: 2025.09.26 10:56
x §: 2= 24C

it A BXmALEK - f£hR
WRZFEMIE

S BIKEN
#84 CED

Bifh 2WHNWUDXC6DBAM



[image: image34.jpg]e
L



[image: image35.jpg]iA 18 B i@: 2025.09.26 10:55
x 8: & 24C

A BRI - R
- REiEwE

XD34LCXWXPPY1P




存在的问题及合理化建议
1、无。

武汉天信工程造价咨询有限公司

风景园林实验教学中心设计室维修改造工程

               二〇二五年九月二十六日

